МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.11.2024 № 155

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива                     на отпущенную тепловую  энергию для теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области                 от 10.10.2023 № 22

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области постановляет:

Утвердить на 2025 – 2029 годы нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Смоленской области, согласно приложению.

Министр                                                                                                         Н.И. Борисов

Приложение

к постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области

от 28.11.2024 № 155

Нормативы удельного расхода топлива

на отпущенную тепловую энергию для теплоснабжающих организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности

на территории Смоленской области, на 2025 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гагаринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Маяк» дер. Поличня | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | - | - | - | - | - | 153,9 | 153,9 | 153,9 |  | 153,9 |  |
|  | МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» г. Гагарин, пр. Первомайский | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | - | - | - | - | - | 155,28 | 155,28 | 155,28 |  | 155,28 |  |
|  | МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» г. Гагарин, ул. Комсомольская | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | - | - | - | - | - | 158,3 | 158,3 | 158,3 |  | 158,3 |  |
| Дорогобужский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» г. Дорогобуж, ул. Лермонтова | 230,01 | 230,01 | 230,01 | 230,01 | - | - | - | - | - | 230,01 | 230,01 | 230,01 |  | 230,01 |  |
| Краснинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ «Надежда» | 169,67 | 169,67 | 169,67 | 169,67 | 169,67 | 169,67 | 169,67 | 169,67 | 169,67 | 169,67 | 169,67 | 169,67 |  | 169,67 |  |
| Починковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУУП «Прудковский ЖЭУ» | 153,72 | 153,72 | 153,72 | 153,72 | - | - | - | - | - | 153,72 | 153,72 | 153,72 |  | 153,72 |  |
|  | ООО «Стодолищенский ЖЭУ» | 157,71 | 157,71 | 157,71 | 157,71 | - | - | - | - | - | 157,71 | 157,71 | 157,71 |  | 157,71 |  |
| Руднянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» | 155,73 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | - | - | - | - | - | 155,73 | 155,73 | 155,73 |  | 155,73 |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» дер. Чистик | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | - | - | - | - | - | 156,68 | 156,68 | 156,68 |  | 156,68 |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» пос. Голынки | 159,06 | 159,06 | 159,06 | 159,06 | - | - | - | - | - | 159,06 | 159,06 | 159,06 |  | 159,06 |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» дер. Казимирово | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | - | - | - | - | - | 158,48 | 158,48 | 158,48 |  | 158,48 |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» с. Понизовье | 223,73 | 223,73 | 223,73 | 223,73 | - | - | - | - | - | 223,73 | 223,73 | 223,73 |  | 223,73 |  |
| Сафоновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Тепло людям. Смоленск» | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 |  |  | 157,76 |
| город Смоленск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Ремонтно-строительная компания» | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 |  | 155,83 | 155,83 |  |
|  | ООО «Смоленское автотранспортное предприятие» | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | - | - | - | - | - | 171,20 | 171,20 |  | 171,20 | 171,20 |  |
| Смоленский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Катынь» | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 |  | 158,23 |  |
|  | МУП «Талашкино» | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 |  | 169,51 |  |
|  | МУП «Печерские коммунальные системы» | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 |  | 157,08 |  |
| Сычевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 |  | 163,54 |  |
| Хиславичский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Жилкомсервис» (дер. Корзово) | 221,66 | 221,66 | 221,66 | 221,66 | - | - | - | - | - | 221,66 | 221,66 | 221,66 |  | 221,66 |  |
| Шумячский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Шумячское РПО КХ» с. Первомайский | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 |  | 158,48 |  |

Нормативы удельного расхода топлива

на отпущенную тепловую энергию для теплоснабжающих организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности

на территории Смоленской области, на 2026 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гагаринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» г. Гагарин, пр. Первомайский | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | - | - | - | - | - | 155,28 | 155,28 | 155,28 |  | 155,28 |  |
|  | МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» г. Гагарин, ул. Комсомольская | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | - | - | - | - | - | 158,3 | 158,3 | 158,3 |  | 158,3 |  |
| Дорогобужский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» г. Дорогобуж, ул. Лермонтова | 230,01 | 230,01 | 230,01 | 230,01 | - | - | - | - | - | 230,01 | 230,01 | 230,01 |  | 230,01 |  |
| Починковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУУП «Прудковский ЖЭУ» | 153,72 | 153,72 | 153,72 | 153,72 | - | - | - | - | - | 153,72 | 153,72 | 153,72 |  | 153,72 |  |
| Руднянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» | 155,73 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | - | - | - | - | - | 155,73 | 155,73 | 155,73 |  | 155,73 |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» дер. Чистик | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | - | - | - | - | - | 156,68 | 156,68 | 156,68 |  | 156,68 |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» пос. Голынки | 159,06 | 159,06 | 159,06 | 159,06 | - | - | - | - | - | 159,06 | 159,06 | 159,06 |  | 159,06 |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» дер. Казимирово | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | - | - | - | - | - | 158,48 | 158,48 | 158,48 |  | 158,48 |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» с. Понизовье | 223,73 | 223,73 | 223,73 | 223,73 | - | - | - | - | - | 223,73 | 223,73 | 223,73 |  | 223,73 |  |
| Сафоновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Тепло людям. Смоленск» | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 |  |  | 157,76 |
| город Смоленск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Ремонтно-строительная компания» | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 |  | 155,83 | 155,83 |  |
|  | ООО «Смоленское автотранспортное предприятие» | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | - | - | - | - | - | 171,20 | 171,20 |  | 171,20 | 171,20 |  |
| Смоленский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Катынь» | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 |  | 158,23 |  |
|  | МУП «Талашкино» | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 |  | 169,51 |  |
|  | МУП «Печерские коммунальные системы» | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 |  | 157,08 |  |
| Сычевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 |  | 163,54 |  |
| Шумячский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Шумячское РПО КХ» с. Первомайский | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 |  | 158,48 |  |

Нормативы удельного расхода топлива

на отпущенную тепловую энергию для теплоснабжающих организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности

на территории Смоленской области, на 2027 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гагаринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» г. Гагарин, пр. Первомайский | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | - | - | - | - | - | 155,28 | 155,28 | 155,28 |  | 155,28 |  |
|  | МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» г. Гагарин, ул. Комсомольская | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | - | - | - | - | - | 158,3 | 158,3 | 158,3 |  | 158,3 |  |
| Дорогобужский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» г. Дорогобуж, ул. Лермонтова | 230,01 | 230,01 | 230,01 | 230,01 | - | - | - | - | - | 230,01 | 230,01 | 230,01 |  | 230,01 |  |
| Починковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУУП «Прудковский ЖЭУ» | 153,72 | 153,72 | 153,72 | 153,72 | - | - | - | - | - | 153,72 | 153,72 | 153,72 |  | 153,72 |  |
| Руднянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» | 155,73 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | - | - | - | - | - | 155,73 | 155,73 | 155,73 |  | 155,73 |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» дер. Чистик | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | - | - | - | - | - | 156,68 | 156,68 | 156,68 |  | 156,68 |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» пос. Голынки | 159,06 | 159,06 | 159,06 | 159,06 | - | - | - | - | - | 159,06 | 159,06 | 159,06 |  | 159,06 |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» дер. Казимирово | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | - | - | - | - | - | 158,48 | 158,48 | 158,48 |  | 158,48 |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» с. Понизовье | 223,73 | 223,73 | 223,73 | 223,73 | - | - | - | - | - | 223,73 | 223,73 | 223,73 |  | 223,73 |  |
| Сафоновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Тепло людям. Смоленск» | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 |  |  | 157,76 |
| город Смоленск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Ремонтно-строительная компания» | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 |  | 155,83 | 155,83 |  |
|  | ООО «Смоленское автотранспортное предприятие» | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | - | - | - | - | - | 171,20 | 171,20 |  | 171,20 | 171,20 |  |
| Смоленский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Катынь» | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 |  | 158,23 |  |
|  | МУП «Талашкино» | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 |  | 169,51 |  |
|  | МУП «Печерские коммунальные системы» | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 |  | 157,08 |  |
| Сычевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 |  | 163,54 |  |
| Шумячский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Шумячское РПО КХ» с. Первомайский | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 |  | 158,48 |  |

Нормативы удельного расхода топлива

на отпущенную тепловую энергию для теплоснабжающих организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности

на территории Смоленской области, на 2028 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Починковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУУП «Прудковский ЖЭУ» | 153,72 | 153,72 | 153,72 | 153,72 | - | - | - | - | - | 153,72 | 153,72 | 153,72 |  | 153,72 |  |
| Руднянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» | 155,73 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | - | - | - | - | - | 155,73 | 155,73 | 155,73 |  | 155,73 |  |
| Сафоновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Тепло людям. Смоленск» | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 |  |  | 157,76 |
| город Смоленск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Ремонтно-строительная компания» | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 |  | 155,83 | 155,83 |  |
|  | ООО «Смоленское автотранспортное предприятие» | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | - | - | - | - | - | 171,20 | 171,20 |  | 171,20 | 171,20 |  |
| Смоленский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Катынь» | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 |  | 158,23 |  |
|  | МУП «Талашкино» | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 |  | 169,51 |  |
|  | МУП «Печерские коммунальные системы» | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 |  | 157,08 |  |
| Сычевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 |  | 163,54 |  |

Нормативы удельного расхода топлива

на отпущенную тепловую энергию для теплоснабжающих организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности

на территории Смоленской области, на 2029 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Починковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУУП «Прудковский ЖЭУ» | 153,72 | 153,72 | 153,72 | 153,72 | - | - | - | - | - | 153,72 | 153,72 | 153,72 |  | 153,72 |  |
| Руднянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Руднятеплоэнерго» | 155,73 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | - | - | - | - | - | 155,73 | 155,73 | 155,73 |  | 155,73 |  |
| Сафоновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Тепло людям. Смоленск» | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 |  |  | 157,76 |
| город Смоленск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Ремонтно-строительная компания» | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 |  | 155,83 | 155,83 |  |
|  | ООО «Смоленское автотранспортное предприятие» | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | - | - | - | - | - | 171,20 | 171,20 |  | 171,20 | 171,20 |  |
| Смоленский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Катынь» | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 |  | 158,23 |  |
|  | МУП «Талашкино» | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 | 169,51 |  | 169,51 |  |
|  | МУП «Печерские коммунальные системы» | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 |  | 157,08 |  |
| Сычевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 | 163,54 |  | 163,54 |  |